## КС
ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ"
ОБЕКТ: Жилищна сграда в гр. София, кв. Гео Милев, ул. Хубавка №5
СОБСТВЕНИК: Сдружение на собственици в жилищна сграда в гр.София, кв. Гео Милев; ул. Хубавка №5
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
No по ред | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Количество общо за сградата/блок секцията | Ед. цена в лв. (без ДДС) | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4х5
I. | Подмяна на дограма по апартаменти
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма | m² | 107.85
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.70 W/m2К, пет камерна - по спецификация | m² | 107.85
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апартаменти
4 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.) - по апартаменти | m | 288.35
5 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см | m | 126.03
6 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз | m | 57.7
II. | Подмяна дограма в общите части на сградата
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма (общи помещения -стълбищна клетка, сутерен и други) | m² | 10.7
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.70 W/m2К, пет камерна - по спецификация (общи помещения--стълбищна клетка и други | m² | 10.7
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общите части на сградата
3 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.) - (общи помещения) | m² | 36.95
4 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см (общи помещения) | m | 3.1
5 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз (общи помещения) | m | 3.1
III. | Топлинно изолиране на външни стени
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл. страници на дограма); | m² | 902.73
2 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи; | m² | 709.09
3 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система no страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2.0 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | m' | 640.61
4 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени-Цокъл на сградата. | m² | 33.49
5 | Полагане на цветна акрилна екстериорна МОЗАЙКА (съгласно цветен проект) по ЦОКЪЛ СГРАДА | m² | 33.49
6 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране | m² | 869.24
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външни стени
7 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Носещо, високоетажно с междинни Временни укрепвания към Фасадите. | m² | 1119.19
8 | Изкърпване вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси (вкл. очукване) | m² | 106.36
9 | Демонтаж на външни конзоли и климатични тела, доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела | бр. | 7
10 | Демонтаж, редуциране на размера, блажно боядисване (двукратно) и обратен монтаж на метални решетки по прозорци партер | бр. | 5
11 | Деомнтаж и обратен монтаж на външни сенници | бр. | 5
12 | Демонтаж и обратен монтаж на външни ролетни щори | бр. | 10
13 | Демонтаж и обратен монтаж на сателитни антени и чинии | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж на холкер при връзка на топлоизолирана стена със земен насип | m | 32
15 | Доставка и монтаж на кабел канал, вкл. тройник, ъгъл и цяла окомплектовка | m | 200
16 | Достаква и монтаж на шапка от мразоусточив, водонепропосклив гранитогрес , шапки балконски парапет | m | 79
17 | Доставка и монтаж на водооткапващ профил | m | 79
18 | Демонтаж на каменна облицовка на партер по фасада изток | m² | 8
19 | Доставка и монтаж на профил за дилатационна фуга | m | 45
IV. | Топлинно изолиране на покрив
1 | Поетапно разкриване покрив. Почистване покривни равнини. Демонтаж стари керемиди, обшивки от ПЦ ламарина и компроментирани дъсчени обшивки, изолации и други. | m² | 325.1
2 | Доставка и свободно полагане върху почистени покривни равнини на XPS, δ= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK, между надковани иглолистни гредички(8/10см) върху обитаеми тавански помещения(апартаменти и мезонети). | m² | 292.59
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покрива
3 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови безшевни улуци 6”(разгъвка 381 мм) от поцинкована ламарина , скоби, S-ове, уплътнения и т.н.-комплект. | m | 58
4 | Наковаване (монтаж) на нови иглолистни гредички 8/10см върху почистените покривни равнини (през 60см) за плътно полагане на топлоизолацията, включително материал за подмяна на компроментирани съществуващи дървени елементи. | m³ | 5.5
5 | Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистен материал с дебелина 2,50см | m² | 325.1
6 | Доставка и монтаж на пароизолация | m² | 325.1
7 | Доставка и монтаж на битумна хидроизолация около 3-3,5кг/м2-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал | m² | 325.1
8 | Доставка и монтаж на керамични керемиди, включително наковаване летви с вулканизираща лента, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор. | m² | 276.34
9 | Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина 0,52мм-по обиколки комини, капандури, бордове, улами и др., включително закрепване, уплътняване и др. | m² | 60.96
10 | Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на нови Челни дъски 3/24см от третиран иглолистен материал. | m' | 57.27
11 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови безшевни водосточни тръби с ф120 , скоби, S-ове, уплътнения и т.н.- комплект. | m' | 87
12 | Доставка и монтаж на снегозадъжащи куки | бр. | 175
13 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни Казанчета (комплект)-крепежи, снадки, уплътнения и т.н. | бр. | 6
Мълниезащита
1 | Мълниеприемен прът Ø16/Ø10/1500мм с резба М16 - алуминий, с доставка и монтаж | бр. | 7
2 | Държач със скоба от поцинкована стоамана за прът Ø16мм с доставка и монтаж | бр. | 14
3 | Клема от алуминий за връзка Ø8-10/Ø16мм с доставка и монтаж | бр. | 7
4 | Алуминиев проводник Ø8мм с доставка и монтаж | м. | 135
5 | Мултиклема от поцинкована стомана за връзка на проводник Ø8/Ø8мм с доставка и монтаж | бр. | 25
6 | Държач от нерждаема стомана (праховобоядисана) с клипс от неръждаема стомана, за монтаж на проводник Ø8мм по капак на било с доставка и монтаж | бр. | 16
7 | Държач от неръждаема стомана (праховобоядисана) с клипс от неръждаема стомана, за монтаж на проводник Ø8мм по скатна керемида с доставка и монтаж | бр. | 46
8 | Държач за прихващане на проводник Ø8 към комин с доставка и монтаж | м. | 14
9 | Държач от алуминий с двойна клема за прихващане на проводник Ø8 към улук с доставка и монтаж | бр. | 3
10 | Държач за прихващане на проводник Ø8 към водосточна тръба с доставка и монтаж | бр. | 39
11 | Клема от поцинкована стомана за връзка Ø8-10/40мм с доставка и монтаж | бр. | 3
12 | Ревизионен капак-поцинкован с доставка и монтаж | бр. | 3
13 | Държач за шина с доставка и монтаж | бр. | 6
14 | Горещопоцинкована шина 40х4мм с доставка и монтаж | м. | 12
15 | Заземителни колове Ø20/1500 от неръждаема стомана с доствака и монтаж | бр. | 9
16 | Заземителни клеми с доставка и монтаж | бр. | 3
17 | Лента за корозионна защита с доставка и монтаж | л.м | 7.5
18 | Направана на изкоп в почва III категория с размери 0,4х0,8м със зариване и трамбоване | л.м | 3
19 | Комплект измервне с протокол и сертификат от лицензирана лаборатория | ч.ч | 6
V. | Топлинно изолиране на под
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по Хоризонтални елементи, дъна балкони, еркери и др. | m² | 137.11
2 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по Хоризонтални елементи, граничещи с външна среда- Еркери, дъна балкони, корнизи и др. | m² | 137.11
3 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по Хоризонтални елементи, граничещи с външна среда- Еркери, дъна балкони, корнизи и др. | m² | 137.11
4 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по ТАВАН ГАРАЖИ,СТБ. КЛЕТКА | m² | 140
5 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип каменна вата, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по ТАВАН ГАРАЖИ, СТБ. КЛЕТКА | m² | 140
6 | Полагане на акрилна вододисперсионна БОЯ по топлоизолирани плоскости ТАВАН ГАРАЖИ,СТБ. КЛЕТКА включително грундиране | m² | 140
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на пода
7 | Доставка и полагане на шпакловка вкл. армирана стъклофибърна мрежа | m² | 140
8 | Хидроизолация от един пласт SBS мембрана на газопламъчно залепване (балкон към дневна на ап.9) | m² | 2
9 | Подова замазка с перлитобетон с 4см, армирана с пароизолация (балкон към дневна на ап.9) | m² | 2
10 | Доставка и монтаж на мразоустойчив гранитогрес вкл. лепило и фугираща смес (балкон към дневна на ап.9) | m² | 2
11 | Доставка и монтаж на мразоустойчив гранитогрес вкл. лепило и фугираща смес за цокли на открити балкони | m' | 44.4
12 | Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм | m³ | 23.5
ОБЩО ЗА СМР без ДДС:
Непредвидени други разходи 10%:
ВСИЧКО ЗА СМР без ДДС:
Съгласували:
арх. Филиз Османова........................... |  | Управител:
инж.Чавдар Стоянов ........................... |  |  | М.Георгиева
инж.Цветомир Ботев............................
инж.Петър Игнатов ...........................
инж.Елена Станчева ............................
инж. Йорданка Гаврайлова ............................
Note on C9: представителната за конкретната ЕСМ
Note on D9: количество за всички апартаменти
Note on B10: Видове СМР
Note on B13: Видове СМР
Note on C16: представителната за конкретната ЕСМ
Note on D16: количество за всички апартаменти
Note on B17: Видове СМР при подмяна на дограмата
Note on C23: представителната за конкретната ЕСМ
Note on D23: количество за всички апартаменти
Note on B31: Видове СМР
Note on C44: представителната за конкретната ЕСМ
Note on D44: количество за всички апартаменти
Note on B45: Видове СМР
Note on C79: представителната за конкретната ЕСМ
Note on D79: количество за всички апартаменти