## Лист1
Възложител: СО-район „Слатина“ За ремонт и възстановяване на работата на пътнически асансьор на обект : гр.София, ж.к. „Гео Милев“, блок 3, вх.Б, шест етажа и привеждането му в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори. Монтаж на табло за управление ново поколение, електронно, децентрализиран тип на управление, с честотен регулатор и намален разход на електроенергия, монтаж на повдигателен механизъм .
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | мярка | количество | единична цена в лв | стойност в лв
по ред
1. | Табло управление, микропроцесорно, с честотен регулатор 11 кw, функцияза безопасност , възможност за предварително отваряне на вратите, функция за изключване на целия асансьор когато не се използва. Таблото е честотен регулатор е задължително, за да се гарантира точност на спиране ±50 мм съгласно чл.10, ал.1, т.13 от Наредбата за безопасна експлоатация и техническинадзор на асансьори | бр. | 1
2. | Повдигателен механизъм за честотен регулатор | бр. | 1
3. | Носещи въжета 12мм х 4 бр | м | 34
4. | Кабинен оператор 2 панелен, централно отваряне; 800 мм | бр. | 1
5. | Сервизиране на етажни врати автоматични | бр. | 6
6. | Стойка за повдигателен механизъм | бр. | 1
7. | Ревизия върху кабината със стоп бутон | бр. | 1
съгл. чл.39, ал.1, т.З
8. | Магнити | бр. | 6
9. | Ампули | бр. | 4
10. | Кабинна бутониера - 6 бутона, стоп и звънец с ТСС | бр. | 1
11. | Етажни бутониери 6бр | бр. | 6
12. | Краен спирков изклювател с рамо | бр. | 3
13. | Шахтово осветление LED чл.39, ал.1, т.2 | бр. | 1
14. | Шахтова инсталация | бр. | 1
15. | Осветление в Кабината LED | бр. | 4
16. | Скоростен ограничител 1,0м/с | бр. | 1
17. | Въже за скоростен ограничител | м | 60
18. | Флексир кабел 24 жила- екраниран | м | 36
19. | Скоби за флексир кабел | бр. | 2
20. | Силова инсталация от главното табло до | м | 50
машинното със сечение 10кв.м 5х10мм
21. | Алармено устройство. за двустранна връзка - НБЕТНА Чл. 39 (2) Ползвателите иа асансьори, които нямат аварийно | бр. | 1
алармено устройство, трябва да осигурят
асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка
между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора
съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.
22. | Щит под кабината - Съгласно НБЕТНА Чл. | бр. | 1
40. - Ползвателите на асансьори, които нямат предпазен щит йод кабината на асансьора, трябва да осигурят под кабината да има предпазен
щит съгласно т--5.8.2 от БДС ЕN 81-80:2003
23. | Изготвяне на проектна документация за преустройството, оценка на риска съгласно | бр. | 1
параграф 1а, ал.1 от допълнителни разпоредби
на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА ), параграф 1а, ал.2 т.1, т.2, т.З и т.4 обяснителна
записка за извършените промени; техническа документация, по която е извършено преустройството;удостоверение за качество
и сертификати на материалите и съставните части, използвани при преустройството;
декларация че са оценени рисковете във
връзка с извършеното преустройство.
24. | Цена на труда | за | 1
всичките
СМР
обща стойност без ДДС
20 % ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС
2. Срокове: - Срок за изработка и доставка - Срок за извършване на СМР 3. Гаранционни срокове: 4. Други условия : - След извършване на ремонта се извършва извънреден преглед от фирма за лицензиран контрол. - абонаментно сервизно обслужване по-време на гаранционния срок е за сметка на фирмата Изпълнител.